## 1-Informatii_ZAP
NR | AN | JUDET | Localitate | Nume_ZAP | Populatie totala ZAP | Pop.Aprovizionata ZAP | Volum apa furnizat m3/zi | ZAP respecta 1 din cele 2 conditii? | Peste 5000 | Peste 1000
1 | 2013 | NEAMŢ | Piatra Neamț | VADURI | 93051 | 67883 | 28048 | DA | 5 | 5
2 | 2013 |  | Piatra Neamț | BÂTCA DOAMNEI | 58033 | 42802 | 12835 | DA | 5 | 5
3 | 2013 |  | Roman | PILDESTI - SIMIONESTI | 73944 | 56939 | 19096 | DA | 5 | 5
4 | 2013 |  | Bicaz | TICOS | 8108 | 5942 | 1533 | DA | 5 | 5
5 | 2013 |  | Târgu Neamț | LUNCA | 20387 | 14680 | 5719 | DA | 5 | 5
6 | 2013 |  | Târgu Neamț | PREUTESTI | 8704 | 3902 | 1433 | NU | 0 | 5
7 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
8 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
9 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
10 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
11 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
12 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
13 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
14 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
15 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
16 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
17 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
18 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
19 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
20 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
21 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
22 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
23 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
24 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
25 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
26 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
27 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
28 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
29 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
30 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
31 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
32 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
33 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
34 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
35 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
36 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
37 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
38 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
39 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
40 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
41 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
42 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
43 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
44 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
45 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
46 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
47 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
48 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
49 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0
50 | 2013 | [6 empty] | NU | 0 | 0

## 1-Informatii_Judet
[8 empty] | Procent Sursa Apa (%) | [5 empty] | Informatii Autoritatea Responsabila
AN | JUDET | JUDET_ID | NR.ZAP | Populatie Totala Judet | Populatie Totala Aprovizionata | Volum_Total_Apa_m3/zi | Volum_Total_Apa_m3/an | Profunzime | Suprafata | Ape filtrate prin banc | Reîncărcarea artificială a acviferului | Alte surse | Total % | WEB | Nume | Adresa | Telefon | Fax | E-mail
2013 | Neamț | #N/A | 5 | 554240 | 192148 | 68664 | 25062360 | 81 | 19 |  |  |  | 100 |  | ASP Neamţ | B-dul Traian , NR.1, Piatra Neamț | 0233215933 | 0233215933 | med-prevent@sant.ro

## 3A-P.Micro_Met.An.Alternativa
Judet | Parametrul | Metoda
Neamț | Escherichia coli (E.coli) | ISO 9308-1/2009
Neamț | Enterococci | ISO 7899-2/2002
Neamț | Clostridium perfringens | SR EN ISO 6461-2/2002
Neamț | Bacterii Coliforme | ISO 9308-1/2009
Neamț | Numar de colonii la 220C | EN ISO 6222/2004

## 3B-P.Micro.si Metale Met.Prelev
Judet | Parametrul | Proba este prelevata direct de la robinetul folosit in mod obisnuit pentru consumul apei, fara a-l lasa sa curga anterior prelevarii | Proba este prelevata dintr-un punct de retea in care apa a stagnat o perioada de cel putin 30 de minute inainte de prelevare | Proba este prelevata dupa evacuarea apei cu jet puternic | Proba este prelevata dupa dezinfectia robinetului
Neamț | E.coli | NU | NU | NU | DA
Neamț | Enterococi | NU | NU | NU | DA
Neamț | Cl.perfringens | NU | NU | NU | DA
Neamț | Bacterii Coliforme | NU | NU | NU | DA
Neamț | Nr. de colonii 22° C | NU | NU | NU | DA
Neamț | Metale: Pb, Cu, Ni | NU | NU | DA | NU

## 4-Neconf.frecv.monit_ZAP
Anul | Judetul | Nume_ZAP | Parametrul | Nr.Analize Cf. Legislatiei | Nr.Analize Efectuate
2013 | Neamț | VADURI | Escherichia coli (E.coli) | 572 | 464
2013 | Neamț |  | Enterococci | 572 | 464
2013 | Neamț |  | Cupru | 5 | 4
2013 | Neamț |  | Cianuri totale | 10 | 8
2013 | Neamț |  | Nitrati | 270 | 252
2013 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 52 | 49
2013 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 213 | 199
2013 | Neamț |  | Amoniu | 265 | 980
2013 | Neamț |  | Cloruri | 260 | 244
2013 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 1252 | 1270
2013 | Neamț |  | Conductivitate | 260 | 244
2013 | Neamț |  | pH | 940 | 976
2013 | Neamț |  | Fier | 120 | 151
2013 | Neamț |  | Oxidabilitate | 940 | 976
2013 | Neamț |  | Sulfati | 260 | 244
2013 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 265 | 174
2013 | Neamț |  | Culoare | 260 | 244
2013 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 57 | 52
2013 | Neamț |  | Turbiditate | 940 | 976
2013 | Neamț |  | Duritate totala | 260 | 244
2013 | Neamț | BÂTCA DOAMNEI | Escherichia coli (E.coli) | 572 | 469
2013 | Neamț |  | Enterococci | 572 | 469
2013 | Neamț |  | Cianuri totale | 5 | 4
2013 | Neamț |  | Nitrati | 265 | 251
2013 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 52 | 52
2013 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 208 | 195
2013 | Neamț |  | Aluminiu | 940 | 927
2013 | Neamț |  | Amoniu | 945 | 931
2013 | Neamț |  | Cloruri | 260 | 247
2013 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 4180 | 4881
2013 | Neamț |  | Clostridium perfringens | 57 | 56
2013 | Neamț |  | Conductivitate | 260 | 247
2013 | Neamț |  | pH | 940 | 927
2013 | Neamț |  | Fier | 148 | 154
2013 | Neamț |  | Oxidabilitate | 940 | 927
2013 | Neamț |  | Sulfati | 260 | 247
2013 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 265 | 179
2013 | Neamț |  | Culoare | 260 | 247
2013 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 57 | 56
2013 | Neamț |  | Turbiditate | 3868 | 4587
2013 | Neamț |  | Duritate totala | 260 | 247
2013 | Neamț | PILDESTI - SIMIONESTI | Escherichia coli (E.coli) | 730 | 647
2013 | Neamț |  | Enterococci | 730 | 647
2013 | Neamț |  | Cianuri totale | 13 | 13
2013 | Neamț |  | Nitrati | 377 | 380
2013 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 104 | 102
2013 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 265 | 270
2013 | Neamț |  | Amoniu | 372 | 375
2013 | Neamț |  | Cloruri | 364 | 367
2013 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 1358 | 1133
2013 | Neamț |  | Conductivitate | 364 | 367
2013 | Neamț |  | pH | 364 | 367
2013 | Neamț |  | Fier | 144 | 144
2013 | Neamț |  | Oxidabilitate | 364 | 367
2013 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 372 | 289
2013 | Neamț |  | Culoare | 364 | 367
2013 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 112 | 104
2013 | Neamț |  | Turbiditate | 364 | 367
2013 | Neamț |  | Duritate totala | 364 | 367
2013 | Neamț | TICOS | Escherichia coli (E.coli) | 76 | 64
2013 | Neamț |  | Enterococci | 76 | 64
2013 | Neamț |  | Cupru | 2 | 4
2013 | Neamț |  | Cianuri totale | 4 | 8
2013 | Neamț |  | Nitrati | 28 | 32
2013 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 12 | 12
2013 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 14 | 16
2013 | Neamț |  | Amoniu | 26 | 28
2013 | Neamț |  | Cloruri | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 430 | 528
2013 | Neamț |  | Conductivitate | 24 | 24
2013 | Neamț |  | pH | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Fier | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Oxidabilitate | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Sulfati | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 26 | 24
2013 | Neamț |  | Culoare | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 14 | 20
2013 | Neamț |  | Turbiditate | 24 | 24
2013 | Neamț |  | Duritate totala | 24 | 24
2013 | Neamț | LUNCA | Escherichia coli (E.coli) | 330 | 262
2013 | Neamț |  | Enterococci | 330 | 262
2013 | Neamț |  | Cupru | 2 | 2
2013 | Neamț |  | Cianuri totale | 6 | 4
2013 | Neamț |  | Nitrati | 214 | 216
2013 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 52 | 53
2013 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 158 | 161
2013 | Neamț |  | Amoniu | 212 | 214
2013 | Neamț |  | Cloruri | 208 | 212
2013 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 644 | 476
2013 | Neamț |  | Conductivitate | 208 | 212
2013 | Neamț |  | pH | 208 | 212
2013 | Neamț |  | Fier | 48 | 48
2013 | Neamț |  | Oxidabilitate | 208 | 212
2013 | Neamț |  | Sulfati | 168 | 171
2013 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 212 | 198
2013 | Neamț |  | Culoare | 208 | 212
2013 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 56 | 51
2013 | Neamț |  | Turbiditate | 208 | 212
2013 | Neamț |  | Duritate totala | 208 | 212
2013 | Neamț | PREUTESTI | Escherichia coli (E.coli) | 278 | 213
2013 | Neamț |  | Enterococci | 278 | 213
2013 | Neamț |  | Cupru | 1 | 2
2013 | Neamț |  | Cianuri totale | 5 | 4
2013 | Neamț |  | Nitrati | 161 | 163
2013 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 52 | 53
2013 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 105 | 108
2013 | Neamț |  | Amoniu | 160 | 161
2013 | Neamț |  | Cloruri | 156 | 159
2013 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 592 | 423
2013 | Neamț |  | Conductivitate | 156 | 159
2013 | Neamț |  | pH | 156 | 159
2013 | Neamț |  | Fier | 36 | 36
2013 | Neamț |  | Oxidabilitate | 156 | 159
2013 | Neamț |  | Sulfati | 116 | 118
2013 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 160 | 149
2013 | Neamț |  | Culoare | 156 | 159
2013 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 56 | 51
2013 | Neamț |  | Turbiditate | 156 | 159
2013 | Neamț |  | Duritate totala | 156 | 159
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

## 5-Monit_ZAP_Judet
Anul | Judetul | Parametrul | Total ZAP Monitorizate | Total ZAP Neconforme | Nr.Total Analize Efectuate DSP | Nr.Total Analize Efectuate Producator/Distrib.Apa | Nr.Total Analize Efectuate | Nr.Total Analize Neconforme DSP(Monitorizare Audit) | Nr.Total Analize Neconforme Producator/Distrib.Apa(Monitorizare de control) | Nr.Total Analize Neconforme | % Analize neconforme | Locul prelevarii
2013 | Neamț | Escherichia coli (E.coli) | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Enterococci | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Stibiu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Arsen | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Benzene | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Benz(a)piren | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Bor | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Bromati | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Cadmiu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Crom total | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Cupru | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Cianuri libere | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Cianuri totale | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | 1,2-dicloretan | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Fluoruri | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Plumb | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Mercur | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Nichel | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Nitrati | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Nitriti la iesire din statia de tratare | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Nitriti in reteaua de distributie | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Nitrati/nitriti formula | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Pesticide – Total | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Seleniu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Tetracloretena si Tricloretena | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Trihalometani – Total | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Desethylatrazine CAS 6190-65-4 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Atrazine CAS 1912-24-6 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Bentazon CAS 25057-89-0 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | MetalochlorCAS 87392-12-9 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | 2.4 DCAS 94-75-7 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Simazine CAS 122-34-9 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Diuron CAS 330-54-1 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | MCPA CAS 94-74-6 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Bromacil CAS 314-40-9 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Mecoprop CAS 7085-19-0 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Isoproturon CAS 34123-59-6 | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Aluminiu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Amoniu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Cloruri | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Clor rezidual total | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Clor rezidual liber la capat de retea | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Conductivitate | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | pH | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Fier | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Mangan | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Oxidabilitate | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Sulfat | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Sodiu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Bacterii Coliforme | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Tritiu | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Doza efectiva totala de referinta | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Culoare | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Miros | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Gust | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Numar de colonii la 22 grd.C | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Numar de colonii la 37grd.C | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Carbon Organic Total (COT) | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Turbiditate | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Activitatea Alfa Globala | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Activitatea Beta Globala | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Zinc | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Duritate totala | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Acrilamida | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Epiclorhidrina | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Clorura de vinil | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Sulfati | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | [7 empty] | 0
2013 | Neamț | Substante tensio-active total | [7 empty] | 0

## 5B-P.Specifici_de_Produs
Judetul | Acrilamidă | Epiclorhidrină | Clorură de vinil

## 6-ZAP_P.Neconf_Cauze_Actiuni
Judetul | Nume_ZAP | Parametrul | Derogare acordata(Da/Nu),per.de timp(ex.2013-2015) | Nr.Total Analize Efectuate DSP | Nr.Total Analize Efectuate Producator/Distrib.Apa | Nr.Total Analize Efectuate | Nr.Total Analize Neconforme DSP | Nr.Total Analize Neconforme Producator/Distrib.Apa | Nr.Total Analize Neconforme | Valoarea Maxima raportata | Valoarea Mediana pentru toate analizele efectuate | Valoarea Mediana pentru analizele neconforme | Cauze | Remedii | Calendar | Comentarii
Neamț | VADURI | Escherichia coli (E.coli) |  | 294 | 170 | 464 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Enterococci |  | 294 | 170 | 464 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cupru |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale |  | 8 |  | 8 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati |  | 8 | 244 | 252 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare |  |  | 49 | 49 |  | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie |  | 4 | 195 | 199 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Amoniu |  | 4 | 976 | 980 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cloruri |  |  | 244 | 244 |  | 0 | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea |  | 294 | 976 | 1270 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Conductivitate |  |  | 244 | 244 |  | 0 | 0
Neamț |  | pH |  |  | 976 | 976 |  | 0 | 0
Neamț |  | Fier |  |  | 151 | 151 |  | 0 | 0
Neamț |  | Oxidabilitate |  |  | 976 | 976 |  | 0 | 0
Neamț |  | Sulfati |  |  | 244 | 244 |  | 0 | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme |  | 4 | 170 | 174 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Culoare |  |  | 244 | 244 |  | 0 | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C |  | 4 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Turbiditate |  |  | 976 | 976 |  | 0 | 0
Neamț |  | Duritate totala |  |  | 244 | 244 |  | 0 | 0
Neamț | BÂTCA DOAMNEI | Escherichia coli (E.coli) |  | 294 | 175 | 469 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Enterococci |  | 294 | 175 | 469 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cianuri totale |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati |  | 4 | 247 | 251 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare |  |  | 52 | 52 |  | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie |  |  | 195 | 195 |  | 0 | 0
Neamț |  | Aluminiu |  |  | 927 | 927 |  | 0 | 0
Neamț |  | Amoniu |  | 4 | 927 | 931 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cloruri |  |  | 247 | 247 |  | 0 | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea |  | 294 | 4587 | 4881 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Clostridium perfringens |  | 4 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Conductivitate |  |  | 247 | 247 |  | 0 | 0
Neamț |  | pH |  |  | 927 | 927 |  | 0 | 0
Neamț |  | Fier |  |  | 154 | 154 |  | 0 | 0
Neamț |  | Oxidabilitate |  |  | 927 | 927 |  | 0 | 0
Neamț |  | Sulfati |  |  | 247 | 247 |  | 0 | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme |  | 4 | 175 | 179 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Culoare |  |  | 247 | 247 |  | 0 | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C |  | 4 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Turbiditate |  |  | 4587 | 4587 |  | 0 | 0
Neamț |  | Duritate totala |  |  | 247 | 247 |  | 0 | 0
Neamț | PILDESTI - SIMIONESTI | Escherichia coli (E.coli) |  | 360 | 281 | 641 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Enterococci |  | 360 | 281 | 641 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cianuri totale |  | 13 |  | 13 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati |  | 13 | 367 | 380 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare |  |  | 102 | 102 |  | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie |  | 5 | 265 | 270 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Amoniu |  | 8 | 367 | 375 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cloruri |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea |  | 360 | 767 | 1127 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Conductivitate |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț |  | pH |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț |  | Fier |  |  | 144 | 144 |  | 0 | 0
Neamț |  | Oxidabilitate |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme |  | 8 | 281 | 289 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Culoare |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C |  | 8 | 96 | 104 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Turbiditate |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț |  | Duritate totala |  |  | 367 | 367 |  | 0 | 0
Neamț | TICOS | Escherichia coli (E.coli) |  | 44 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Enterococci |  | 44 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cupru |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale |  | 8 |  | 8 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati |  | 8 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare |  |  | 12 | 12 |  | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie |  | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Amoniu |  | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cloruri |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea |  | 44 | 484 | 528 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Conductivitate |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | pH |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Fier |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Oxidabilitate |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Sulfati |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme |  | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Culoare |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C |  | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Turbiditate |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț |  | Duritate totala |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 0
Neamț | LUNCA | Escherichia coli (E.coli) |  | 66 | 196 | 262 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Enterococci |  | 66 | 196 | 262 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cupru |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati |  | 4 | 212 | 216 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare |  |  | 53 | 53 |  | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie |  | 2 | 159 | 161 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Amoniu |  | 2 | 212 | 214 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cloruri |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea |  | 66 | 410 | 476 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Conductivitate |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț |  | pH |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț |  | Fier |  |  | 48 | 48 |  | 0 | 0
Neamț |  | Oxidabilitate |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț |  | Sulfati |  |  | 171 | 171 |  | 0 | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme |  | 2 | 196 | 198 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Culoare |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C |  | 2 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Turbiditate |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț |  | Duritate totala |  |  | 212 | 212 |  | 0 | 0
Neamț | PREUTESTI | Escherichia coli (E.coli) |  | 66 | 147 | 213 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Enterococci |  | 66 | 147 | 213 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cupru |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati |  | 4 | 159 | 163 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare |  |  | 53 | 53 |  | 0 | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie |  | 2 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Amoniu |  | 2 | 159 | 161 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Cloruri |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea |  | 66 | 357 | 423 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Conductivitate |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0
Neamț |  | pH |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0
Neamț |  | Fier |  |  | 36 | 36 |  | 0 | 0
Neamț |  | Oxidabilitate |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0
Neamț |  | Sulfati |  |  | 118 | 118 |  | 0 | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme |  | 2 | 147 | 149 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Culoare |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C |  | 2 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0
Neamț |  | Turbiditate |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0
Neamț |  | Duritate totala |  |  | 159 | 159 |  | 0 | 0

## list (hidden)
Judete | ID-Judete | Parametrii 3B | Variante | Parametrii 3A | Cauze | Remedii | Calendar
0 | ID-JUDET | E.coli | DA | Escherichia coli (E.coli) | C |  | I
ALBA | 29001 | Enterococi | NU | Enterococci | T |  | S
ARAD | 03001 | Cl.perfringens |  | Stibiu | P |  | M
ARGEŞ | 04001 | Coliform bacteria |  | Arsen | D |  | L
BACĂU | 30001 | Nr. de colonii 22° C |  | Benzene | O
BIHOR | 05001 | Metale: Pb, Cu, Ni |  | Benzo(a)pyrene | S
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 06001 |  |  | Bor | U
BOTOŞANI | 07001 | Loul Prelevarii |  | Bromati
BRĂILA | 08001 | W |  | Cadmiu
BRAŞOV | 41001 | N |  | Crom
BUCUREŞTI | 31001 | L |  | Cupru
BUZĂU | 09001 | T |  | Cianuri totale
CĂLĂRAŞI | 10001 | W,N,L,T |  | 1,2-dichloroethane
CARAŞ SEVERIN | 32001 | W,N,T |  | Fluor
CLUJ | 11001 | W,L,T |  | Plumb
CONSTANŢA | 33001 | W,N |  | Mercur
COVASNA | 34001 | W,L |  | Nichel
DÂMBOVIŢA | 12001 | W,T |  | Nitrati
DOLJ | 13001 | N,L,T |  | Nitriti la iesire din statia de tratare
GALAŢI | 14001 | N,L |  | Nitriti in reteaua de distributie
GIURGIU | 35001 | N,T |  | Nitrati/nitriti formula
GORJ | 15001 | L,T |  | Pesticide – Total
HARGHITA | 16001 |  |  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice
HUNEDOARA | 17001 |  |  | Selenium
IALOMIŢA | 18001 |  |  | Tetracloretena si Tricloretena
IAŞI | 19001 |  |  | Trihalometani – Total
ILFOV | 01001 |  |  | Desethylatrazine CAS 6190-65-4
MARAMUREŞ | 20001 |  |  | Atrazine CAS 1912-24-6
MEHEDINŢI | 21001 |  |  | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
MUREŞ | 36001 |  |  | Bentazon CAS 25057-89-0
NEAMŢ | 37001 |  |  | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
OLT | 42001 |  |  | Metalochlor CAS 87392-12-9
PRAHOVA | 02001 |  |  | 2.4 DCAS 94-75-7
SĂLAJ | 22001 |  |  | Simazine CAS 122-34-9
SATU MARE | 38001 |  |  | Diuron CAS 330-54-1
SIBIU | 23001 |  |  | MCPA CAS 94-74-6
SUCEAVA | 39001 |  |  | Bromacil CAS 314-40-9
TELEORMAN | 24001 |  |  | Mecoprop CAS 7085-19-0
TIMIŞ | 25001 |  |  | Isoproturon CAS 34123-59-6
TULCEA | 40001 |  |  | Aluminiu
VÂLCEA | 26001 |  |  | Amoniu
VASLUI | 27001 |  |  | Cloruri
VRANCEA | 28001 |  |  | Clor rezidual liber la capat de retea
Clostridium perfringens
Conductivitate
pH
Fier
Mangan
Oxidabilitate
Sulfati
Sodiu
Bacterii Coliforme
Tritiu
Doza efectiva totala de referinta
Culoare
Miros
Gust
Numar de colonii la 220C
Carbon Organic Total
Turbiditate
Activitatea Alfa Globala
Activitatea Beta Globala
Zinc
Duritate totala
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
Sulfuri si Hidrogen Sulfurat
Substante tensio active - total